ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

Лично !

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ЕС ЕН КОМЕРС“ ЕООД  с ЕИК 202871940, представлявано от Е Ц, с гражданство българско, адрес на управление гр. Плевен, ул. „Панайот Волов ” №16, телефон за контакт: : 0899 955447

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на Възложителя - физическо лице/

Пощенски адрес: гр. Плевен, ул. „Ангел Кънчев“ №24, Проектантско бюро

Лице за контакти: Ваня Данчева 0899 955447 , email: office.quadra04@gmail.com

УВАЖАЕМА  Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че „ЕС ЕН КОМЕРС“ ЕООД  , представлявано от Е Н Ц, като собственик на част от ПИ 56722.179.848, в местността  „Чаира“, град Плевен, заедно с построената в него сграда с идент. 56722.179.848.3, както и С.О.С. с идент.  56722.179.848.4.1 има следното инвестиционно предложение:

РАЗШИРЕНИЕ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ВЪРХУ ПОКРИВ

Резюме на предложението:

С настоящия проект се предвижда преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и пристрояване към тях, с цел разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди върху покрив в ПИ 179.848, в местността Чаира, град Плевен. Касае се за новопроектирана сграда, преустройство и реконструкция на съществуващи.

Сградите, предмет на преустройството са сграда с идент. 179.848.3 и С.О.С с идент. 179.848.4.1.  Пристрояването ще се разположи южно от сграда 3, на мястото на саморазрушила се сграда 6 в ПИ 179.848, в местността „Чаира“.

Сграда с идент. 179.848.3 с площ 365м2, С.О.С. с идент. 179.848.4.1 с площ 262.16м2 и пристрояване с площ 424.81м2. Съгласно заданието на Възложителя на първо ниво трите сгради са функционално свързани като са обособени няколко основни сектора в тях: приемно за бяло месо; приемно за трупно месо; складова зона – хладилни камери; зона за разопаковане и размразяване, складова зона и подготовка подправки и други допълнителни добавки; отделни зони за транжиране за бяло и червено месо; зона за пълнене и оформяне; зона пакетиране и етикиране; зона експедиция.

За всички видове меса са осигурени различни по видове хладилни камери

С.О.С. с идент. 179.848.4.1 се реконструира като се предвижда изпълнението на метална конструкция за обособяване на второ ниво на кота +3.40. В североизточната част е предвидено стълбище, с две отделни рамена, така че да не се пресичат потокът на влизащи и излизащи работници в предприятието. На този етаж са предвидени отделни съблекални за мъже и за жени, офиси, стая почивка персонал и отделен санитарен възел.

На втори етаж на пристрояването, на кота +5,24 са обособени зоните за колбаси: топлинна обработка; опаковане; сушилни камери.

Предвидено е стълбище и електрическа платформа, която на първия етаж е двустранно отворена, така че да е възможно зареждането от две страни.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с обща инсталирана мощност 150 kW. Панелите ще се монтират върху покривната  конструкция на сградите. Фотоволтаичната централа се състои от фотоволтаични модули. Предвид технологичните постижения в сферата на фотоволтаиката, стремежът за повишаване на КПД-то на модулите и икономическите показатели са избрани панели на базата на монокристалната технология - монокристален фотоволтаичен панел 475wp., 1762/1134/30mm., (319бр.) и  Трифазен хибриден инвертор  50kW (3бр.)

Конструктивната схема както на съществуващите, така и на новата сграда е смесена, изпълнена от монолитен стоманобетон и сглобяема метална конструкция. Фундаментите и стените в околовръс са стоманобетонни. Стените са армирани като шайби и са с  различна височина, отчитайки нивата на терена в контактната зона. Върху стоманобетонните стени ще се монтират стоманени колони и ферми по проект по част СК. Фасадите над котата на необработения бетон ще се изпълнят с термопанели,  монтирани върху вертикални и хоризонтални стоманени водачи. Покривът е двускатен с външно водоотвеждане по схема, покрит е с покривни термопанели, монтирани върху стоманена конструкция по проект.

Съгласно действащия на град Плевен ОУП имотът попада в Смесена многофункционална  устройствена зона в периферията на града, с отреждане на имота „за производствени, складови дейности и обществено обслужване“ за която зона са предвидени следните устройствени параметри максимална плътност на застрояване- 50%, Максимален Коефициент на интензивност К.инт- 3.5; Минимална плътност на озеленяване - 30%; Максимална височина на застрояване-15 м.

Обектът е преустройство, реконструкция и ново строителство.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение и изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Площ на ПИ 179.848-26 669 кв.м., РЗП на Месопреработвателното предприятие 849.62 кв.м.

Имотът е водоснабден със съществуваща партида и договор с ВиК Плевен.

Имотът е електозахранени със съществуваща партида и договор с ЕРМ Запад.

Имотът граничи от север с  ПИ 179.8 – пасище, от изток с ПИ 179.849 и ПИ 179.819, от запад и юг с общинска улица „Радишевско шосе“.

Автомобилният  подход в имота е осигурен от обслужваща улица от запад.

В рамките на имота са разположени паркоместта за служителите.

Изкопните работи за новото строителство ще бъдат машинни и ръчни, дълбочината им ще е съгласно проект по част Конструкции, до 1.50 м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Съществуващите сгради се намират в ПИ 56722.179.848, местност Чаира. Имотът граничи от север с  ПИ 179.8 – пасище, от изток с ПИ 179.849 и ПИ 179.819, от запад и юг с общинска улица „Радишевско шосе“.

Имотът се намират в Смесена многофункционална  устройствена зона в периферията на града, с отреждане на имота „за производствени, складови дейности и обществено обслужване“

орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: РИОСВ Плевен

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- град Плевен, ПИ 179.848, в местност Чаира

- Координатите на имота са в скици , издадени от Служба по ГКК - Плевен

- Собственост на „ЕС Н КОМЕРС„“ ЕООД

Не се засягат елементи на НЕМ и обекти на културното наследство.

В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита.

Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се налага промяна на пътната инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на преустройство, реконструкция и пристрояване ще се използват съвременни конвенционални, висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им, както и от такива, добиващи инертни материали.

# Имотът е  водоснабден със съществуваща партида от ВиК Плевен.

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, имотът тангира с ПИ 179.8 – пасище, от изток с ПИ 179.849 и ПИ 179.819, от запад и юг с общинска улица „Радишевско шосе“

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Не се очакват

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвижда отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха по време на строителството и експлоатацията на РАЗШИРЕНИЕ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на преустройството, реконструкция  и пристрояване няма да бъдат генерирани вредни отпадъци.

Очаква се да се генерират битови и строителни отпадъци, които ще се депонират по видове разделно и временно при спазване на чл. 5 от ЗУО.  При реализиране на строителството на РАЗШИРЕНИЕ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ, строителните отпадъци , които ще се генерират, ще се предават за оползотворяване на лица по чл. 35 от ЗУО. Битовите отпадъци ще се предават на сметосъбиращи фирми. За тази цел ще бъдат доставени съответните по големина плътни контейнери, които ще се извозват и разтоварват на регламентираните най-близки депа за строителни и битови отпадъци.

Процесът на преустройство, реконструкция и пристрояване и експлоатация на РАЗШИРЕНИЕ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ, ще бъде съобразен с всички действащи в Република България и Европейския съюз норми и изисквания и няма да доведе до негативни последици по отношение на околната среда - почви, води, климат, биологично разнообразие, физични фактори и други.

Не се очаква с реализирането на инвестиционното предложение да се окаже въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферата, водите, почвата, природните обекти, минералното и биологично разнообразие,  защитените територии на паметници на културата.

Инвестиционното предложение не попада в чувствителни територии. В близост няма индустриални предприятия, чието производство е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система / повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води ще са битови и производствени. Производствените преди включване към канализационната система ще минат през мазниноуловител, съгласно проект по част ВиК.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

| Прилагам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -- Скици |  |  |
| - Документи за собственост - Договор с ЕРМ Запад |  |  |

Февруари 2026                                                           Уведомител:…… …………